ABSTRACT

Coronary disease is heart disease that caused by nerrowing coronaria arterial due to aterosklerosis proces or vascular spasm, or both. There are some risk factors, 25% to 30% cases never found risk factors, while Homosistein level was increased.

Plasma homosistein level was be regulated by enzymes, cofactors and special cosubtracts that role playing in metabolism. Increase homosistein level in blood to upper normal limit as hiperhomosisteinemia, there is express disturbance at metabolism pathway, so that homosistein release in blood, excessively.

Measure plasma or serum homosistein was be used to diagnostic or monitoring folat or cobalamin deficiencies or congenital anomaly that cause homositinuria. There are some test to detect homosistein, example cianida test or nitroprusid silver.

Key word : CHD, Homosistein

# PENDAHULUAN

Penyakit Jantung Koroner adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh penyempitan arteri koronaria akibat proses aterosklerosis atau spasme atau kombinasi keduanya.(1) Faktor-faktor risiko konvensional untuk penyakit arteri koroner antara lain hiper lipidemia, hipertensi, diabetes dan riwayat keluarga dengan penyakit kardiovaskuler banyak ditemukan, namun terdapat sebagian penderita  yang mengalami ateros klerosis dini, tanpa di sertai adanya faktor-faktor resiko tersebut.(2) Dilaporkan bahwa hampir 25%-35% penderita penyakit jantung koroner tidak mempunyai faktor resiko di atas, namun mempunyai kadar homosistein di atas nilai normal.(3,4)

Hal ini menimbulkan ketertarikan para Dokter untuk mengetahui lebih banyak homosistein sehubungan dengan perannya pada infark miokard, stroke, penyakit pembuluh darah perifer dan trombosis.(5) Dilaporkan bahwa seorang laki-laki dengan kadar homosistein di atas 15,8 umol/L, mempunyai kemungkinan untuk mengalami serangan jantung 3 kali lebih besar dibandingkan dengan kadar di bawah 15,8 umol/L.(2,6,7)

Hubungan peningkatan kadar homosistein dengan penyakit kardiovaskuler  pertama kali di teliti oleh Mc. Cully, dengan melakukan observasi melalui otopsi terhadap 2 orang anak yang mempunyai kadar homosistein sangat tinggi di sertai homosistinuria. Ia menemukan adanya aterosklerosis berat di sertai trombosis arteri pada kedua penderita ini. Berdasarkan observasi tersebut Mc.Cully membuat hipotesis  adanya hubungan antara hiper homosisteinemia dengan aterogenesis.(8,9)

Selanjutnya berbagai penelitian epidemiologi dilakukan  sebagai konfirmasi

terhadap hipotesis Mc. Cully tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hiper homosisteinemia ringan juga dapat menjadi faktor resiko untuk terjadinya penyakit vaskuler.(10) Hingga saat ini sekitar 25  penelitian klinik telah dilakukan. Dari penelitian–penelitian tersebut tampak bahwa kadar homosistein yang tinggi dalam serum / plasma merupakan faktor resiko yang independen untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler dini, tanpa tergantung pada variable lain seperti merokok, diabetes kadar kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein) yang tinggi dan kolesterol HDL (High Density Lipoprotein) yang rendah.(2,6,7,11)

Dalam makalah ini akan dikemukakan berbagai hal mengenai homosistein, antara lain struktur biokimia homosistein, metabolisme, terjadinya hiper homosisteinemia, patogenesis dan mekanisme terjadinya penyakit dan metode pemeriksaan.

# BIOKIMIA HOMOSISTEIN

Istilah homosistein di perkenalkan oleh du vigneaud pada tahun 1932, saat ditemukan senyawa ini untuk pertama kalinya.(2,8) Homosistein (2-amino-4 mercaptobutanic acid) merupakan non- protein sulfhydryl amino acid (gambar 1). Yang metabolismenya terletak pada persimpangan antara jalur transulfurasi dan remetilasi.

CH2 – CH2 – CH – COOH

SH		  NH

Gambar 1: Homosistein.

Homosistein di dalam sel akan mengalami rematilasi menjadi metionin, mengalami perubahan menjadi sistasionin atau dikeluarkan dari dalam sel. Reaksi pertama dikatalisir oleh enzim 5–metil tetrahidrofolat–homosistein metil  transferase (metionin sintase) yang memerlukan kobalamin sebagai kafaktor, jalur alternatif remetilasi dikatalisir oleh enzim betain-homosistein metiltransferase. Dalam reaksi ini betain berperan sebagai donor metil.(12) Enzim sistasionin β-sintase  merupakan B6-dependent enzyme yang mengkatalisir kondensasi homosistein dengan serin, membentuk sistasionin. Dalam keadaan normal reaksi ini bersifat irrevesibel. Dari titik ini homosistein selanjutnya akan memasuki jalur transsulfurasi. Suatu B6-dependent enzyme lain yaitu γ–sistasionase akan memecah sistasionin menjadi sistein dan ketobutirat.(12)

# METABOLISME

Homosistein bukan merupakan kontituen diet normal. Satu-satunya sumber homosistein adalah metionin yaitu suatu asam amino essensial yang mengandung sulfur yang di peroleh melalui asupan protein. Biosistesis metionin akan menghasilkan produk antara asam folat, vitamin B6 dan B12 serta aktivitas berbagai enzim yang berperan pada jalur metabolismenya.(12)

Tahap pertama metabolisme homosistein adalah pembentukan S-adenosil metionin (Gambar 2) yang merupakan donor metil terpenting pada reaksi transmetilasi. S-adenosilmetinin, selanjutnya mengalami demetilasi membentuk S-adenosil homosistein, yang kemudian dihidrolisis menjadi adenosin dan homosistein. Homosistein selanjutnya memasuki jalur transsulfurasi atau jalur remetilasi. Sekitar 50% homosistein yang memasuki transsulfurasi, secara irrevesibel berikatan dengan serin melalui pengaruh enzim sistasionin β-sintase, untuk membentuk sistasionin. Sistasionin ini selanjutnya di metabolisme menjadi sistein dan α–ketobutirat melalui pengaruh γ-sistasionase. Sistein yang terbentuk dari homosistein ini akhirnya di rubah menjadi sulfat dan di ekskresikan ke dalam urin.(11,12)

Pada jalur remetilasi, homosistein akan mengalami daur ulang menjadi metionin melalui 2 reaksi yang berbeda. Reaksi pertama memerlukan enzim 5-metil tetra hidrofolat homosistein- metiltransferase (metionin sintase). Untuk aktivitas enzim ini dibutuhkan metikobalamin sebagai kofaktor dan metil

Gambar  2 : Siklus metionin dan Jalur

metabolisme homosistein.(2)

tetrahidrofolat sebagai kosubtrat. Dapat di lihat pada gambar 2.

DMG 	: dimeltoglisin,

MTHF	: metilentetrahidrofolat

NADP	: nikotinamid adenin dinukleotin fosfat

NADPH: nikotinamid adenin dinukleotid fosfat hidrogenase.

Metil tetrahidrofolat di bentuk dari tetrahidrofolat oleh pengaruh enzim metiltetrahidrofolat reduktase (MTHFR). Reaksi ini terjadi di semua jaringan. Jalur kedua dikatalisir oleh enzim betain- homosistein metil transferase.(2,8,10,12) Reaksi dengan betain ini terutama terbatas dalam hati, namun Mc Keever seperti di kutip Ueland menyatakan bahwa reaksi ini juga terjadi di ginjal.(12) proses daur ulang serta penyimpangan homosistein akan menjamin penyediaan metionin yang cukup.(2)

Pada keadaan kelebihan metionin, dimanfaatkan jalur transsulfurasi dengan meningkatkan regulasi sistasionin–sintase dan mengurangi regulasi jalur remetilasi, sedangkan bila terdapat defisiensi metionin dimanfaatkan menjadi jalur remetilasi.(2,8,10 ,11)	Dalam kadaan normal kadar homosistein darah puasa relatif sangat  sedikit,  kadarnya antara 5 – 15 umol/L. Besarnya kadar homosistein ini di kompartemen ekstrasel ditentukan oleh beberapa hal yaitu pembentukanya di dalam sel, metabolisme dan akskresinya. Bila produksi homosistein intrasel melebihi kapasitas metabolisme maka homosistein akan dilepaskan ke ruangan ekstra sel, sebaliknya bila produksi berkurang maka pengelepasan dari sel akan berkurang.(2,8,10,12) Keadaan ini membantu mempertahankan agar kandungan homosistein intra sel tetap rendah.(12) Jadi kadar homosistein dalam cairan ekstra sel seperti plasma dan urin sangat di pengaruhi oleh keseimbangan antara produksi dengan penggunaannya. Keseimbangan ini dapat terganggu pada keadaan-keadaan tertentu seperti gangguan aktivitas enzim atau akibat jumlah kofaktor yang berperan dalam metabolismenya berkurang. Pengukuran kadar homosistein selanjutnya digunakan sebagai pertanda untuk berbagai penyakit pada manusia.

Sekitar 70%-80% homosistein berikat dengan protein terutama albumin, melalui rangkaian disulfide dan sisanya merupakan homosistein yang tidak terikat protein yang bergabung sesamanya membentuk dimer atau berikatan dengan sistein membentuk di sulfide campuran sistein dan homosistein. Hanya sejumlah kecil (sekitar 1%) homosistein bentuk bebas di temukan dalam sirkulasi.(2,10,12)

# HIPERHOMOSISTEINEMIA

Kadar homosistein plasma di atur oleh sejumlah enzim, tersedianya kofaktor – kofaktor dan kosubtrat khusus yang diperlukan dalam metabolisme. Meningkatnya kadar homosistein dalam darah melebihi kadar normal di sebut sebagai hiper homosistein. Adanya hiper homositenemia.(2) menunjukan bahwa telah terjadi gangguan pada salah satu jalur metabolisme, sehingga terjadi pengelepasan yang berlebihan ke dalam darah akibat penumpukan di dalam sel.

Peningkatan kadar homosistein plasma bervariasi tergantung pada jalur mana dari metabolisme yang mengalami  gangguan. mengklafikasikan hiper homosistein ringan bila kadar homosistein plasma pustaka antara 30 – 100 umol/L dan hiper homosisteinemia berat bila kadarnya lebih dari 100 uml/L. Hiper homosisteinemia ringan sampai sedang selain disebabkan oleh  defek genetik juga oleh kelainan di dapat atau kombinasi keduanya. Defek genetik bisanya menyebabkan hiper homosisteinemia sedang, yang sekitar 50% disebabkan berkurangnya aktivitas enzim akibat defisiensi  sistasionin β–sintase atau metil tetrahidrofolat reduktase yang heterozigot. Pervalensi kelainan ini dalam masyarakat sekitar 0,4% - 1,5%.(2,6,8,19)

Hiper homosisteinemia di dapat antara lain disebabkan oleh defisiensi asam folat, vitamin B6 dan B12 serta insufisiensi ginjal kronik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian  Selhub seperti yang di kutip  Welch, yang menemukan 2/3 dari kasus yang di teliti mempunyai kadar satu atau lebih vitamin B yang tidak adekwat.(8) Kang juga mendapatkan adanya hubungan  terbalik antara defisiensi vitamin B12 dengan akumulasi homosistein serta terjadinya hiper homosisteinemia pada penderita defesiensi asam folat.(19)

Selain vitamin, berbagai obat yang mempengaruhi metabolisme asam folat. Vitamin B6 dan B12 juga dapat menyebabkan terjadinya hiper homosisteinemia sedang, seperti methotrexate, anti convulsan, nitrous oxide dan theophylline.(2,8) Wanita hamil dan wanita yang mengkonsumsi obat kontrasepsi oral yang mengandung estrogen mempunyai kadar homosistein lebih rendah dari  wanita yang tidak hamil dan tidak mengkonsumsi obat kontrasepsi.

Hiper homosisteinemia berat terutama disebabkan oleh suatu kelainan metabolisme bawaan berupa defisiensi enzim sistasionin β– sintase dan metil tetra hidrofolat rduktase homozigot. Bentuk klasik adalah defisiensi sistasionin β-sintase yang di tandai oleh kadar homosistein total plasma puasa yang relatif sangat tinggi hingga mencapai kadar 400 umol/L. prevalensi kelainan ini dalam masyarakat   sekitar 1 : 200.000-1 : 350.000 kelahiran.(2,8) Penderita yang mengalami kelainan ini memperlihatkan sidroma homosistunuria  dengan karakteristik  berupa retardasi mental, lensa ektopik, skeletal yang abnormal, penyakit veskuler dini dan trombo emboli. Komplikasi trombo emboli biasanya terjadi pada usia muda dan berakibat fatal. Dari penelitian yang dilakukan Mudd seperti yang di kutip oleh Welch ternyata 50% penderita homosistinuria yang tidak mendapat pengobatan akan mengalami trombeombolin sebelum usia 30 tahun dengan angaka kematian sekitar 20%.(8)

Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan hiper homosisteinemia antara lain pertambahan usia, jenis kelamin di mana pria mempunyai kadar homosistein yang lebih tinggi, masa monopouse, keganasan, penurunan fungsi ginjal dan berbagai jenis obat. Terdapat korelasi  positif antara homosistein plasma puasa dengan kreatinin serum, namun mekanismenya tidak jelas. Hal ini  mungkin di pengaruhi oleh arteriosclerosis renovaskuler atau faktor-faktor per-renal. Pada gagal ginjal kronik  kadar homosistein plasma dapat meningkat hingga 2 – 4 kali nilai normal dengan penurunan sementar setelah dilakukan dialisis. Pada gagal ginjal, peningkatan kadar homosistein lebih disebabakan oleh ke gagalan metabolisme dari pada kegagalan ekskresi.(2)

Anak mempunyai kadar homosistein plasma 30% lebih rendah dari orang dewasa. Robinson dalam penelitiannya  mendapatkan hubungan positif antara penderita hiper homosisteinemia usia tua dengan resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Belum ditemukan alasan yang jelas terjadinya peningkatan kadar homosistein plasma sesuai dengan perubahan usia. Ini kemungkinan dapat dikaitkan dengan beberapa faktor seperti asupan nutrien yang tidak cukup atau penurunan aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme homosistein.(20)

# PATOFISIOLOGI

Penelitian secara klinik dan eksperimen menunjukan bahwa kadar homosistein yang tinggi cenderung untuk memberikan respon aterogenik yang menimbulkan terjadinya trombisis. Mekanisme dari keadaan ini belum sepenuhnya dapat di ketahui, namun beberapa mekanisme yang mungkin berperan telah dapat di identifikasi.(2,5,10)

Efek terhadap endotel

In vitro

Beberapa peneliti telah menguji pengaruh homosistein terhadap pertumbuhan sel-sel endotel pada jaringan yang di kultur. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa homosistein dapat memeberikan efek sitotoksis langsung terhadap endotel sehingga terjadi kerusakan dan gangguan terhadap endoltel.(5) Dari penelitian secara in vitro tampak bahwa untuk terjadinya kerusakan endotel oleh homosistein diperlukan adanya copper dan oksigen.(10) Menurut Starkebaum dan Harlan, copper dapat menyebabkan terjadinya oksidasi homosistein yang selanjutnya akan menghasilkan hydrogen peroksida. Hydrogen peroksida menyebabkan trauma langsung sel endotel serta mengurangi pelepasan nitrik oksida yang merupakan mediator utama vasodilatasi pembuluh darah.(22) Sehingga dengan adanya copper, sel-sel endotel yang terpapar dengan homosistein akan mengalami lisis. Ini menunjukan bahwa hydrogen peroksida bertangguang-jawab akan efek toksik terhadap sel-sel endotel.(10)

# In vivo

Pada penelitian yang dilakukan oleh Harker terhadap Baboon dengan menyuntikan L-homosistein selama 5  hari, terlihat adanya bercak deskuamasi pada endotel pembuluh darah di sertai berkurangnya masa hidup trombosit. Mereka juga mendukung pendapat bahwa thrombus arteri akibat trauma endotel yang terjadi pada penderita–penderita homosistinuria disebabkan oleh pengaruh homosistein yang terus-menerus, sehingga menyebabkan terjadinya  aterogenesis dan meningkat konsumsi trombosit. Semakin tinggi kadar homosistein maka kerusakan endotel akan semakin berat. Homosistein juga dapat merangsang  proliferasi sel otot polos endotel. Semua keadaan ini tergantung dari kadar homosistein dan lamanya paparan.(10,21)

# Pengaruh terhadap trombosit

Beberapa peneliti melaporkan bahwa homosistein akan meningkatkan daya lekat dan agregasi trombosit.(5) Peneliti lain yang melakukan observasi terhadap binatang percobaan menemukan gangguan pada masa hidup trombosit. Kelainan ini juga ditemukan pada penderita defesiensi  sistasionin  β-sintase. Greaber seperti yang di kutip Mayer menyatakan bahwa  homosistein meningkatkan metabolisme asam arakidonat trombisit  normal, sehingga terjadi peningkatan trobokson A2, akibatnya akan terjadi akumulasi yang berlebihan dari agregator trombosit yang memungkinkan untuk terjadinya trombisit.(2)

Pengaruh terhadap pembekuan  darah.

Homosistein kemungkinan mempengaruhi beberapa faktor – faktor yang terlibat dalam cascade pembekuan darah, seperti menurunkan aktivitas anti trombin.(2,11) Selain itu homosistein juga menghambat aktivitas kofaktor trombodulin dan aktivasi  protein  C, meningkat aktivitas faktor V dan faktor XII, menganggu sekresi faktor Von Willebrand oleh endotel dan mengurangi sintesis prostasiklin.(5,9,24) Menurut  pengalaman seperti di kutip Mayer, karena prostasiklin merupakan inhibitor yang penting terhadap agregasi trombosit maka dengan berkurangnya sintesis prostasiklin akan menyebabkan terjadinya trombosis, namun hasil-hasil ini masih di pertentangkan.(2) Akibat peningkatan homosistein juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan sintesis DNA sel-sel endotel.(2)

STABILITAS HOMOSISTEIN.

Dalam plasma atau serum. Homosistein stabil selama beberapa hari bila ditempatkan pada suhu kamar, sehingga pengiriman dapat dilakukan tanpa pendinginan. Prosedur pembekuan dan pencairan yang berulang-ulang tidak mempengaruhi kadar homosistein, demikian pula bila dilakukan selama beberapa bulan.(12) Mengenai stabilitas homositein total dalam darah, plasma dan serum pada beberapa keadaan dapat di lihat pada tabel 1. Homosistein total dalam plasma atau serum dapat meningkat bila pemisahan serum atau plasma dari sel–sel darah  terlambat dilakukan. Bila darah di simpan pada suhu kamar selama 1 jam maka kadar homosistein akan meningkat hingga 10%. Stabler seperti yang di kutip Ueland, melaporkan bahwa darah yang dibiarkan pada suhu  kamar selama 4 jam dan 24 jam akan menyebabkan peningkatan kadar homosistein berturut-turut 35% dan 75%. Peningkatan palsu ini dapat di hindari  bila darah yang di ambil segera ditempatkan pada pendingin atau segera di buat plasma atau serum dalam 1 jam setelah pengambilan.(12)

Respon terhadap makanan di pengaruhi oleh waktu yang diperlukan untuk memecah protein – protein yang ada dalam makanan menjadi asam amino bebas. Sesudah makan malam kadar miotinin peroral kadar miotin plasma mencapai puncak setelah 1 – 2 jam. Puncak kadar homosistein plasma biasanya di ukur setelah 4 – 8 jam. Sehingga pada kedua keadaan tersebut terdapat perbedaan waktu sekitar 3 – 4 jam antara puncak kadar maksimum metionin dan homosistein dalam plasma.(12)

Table 1: Stabilitas homosistein total dalam darah lengkap dan plasma/serum

| Sample | Kondisi penyimpangan | Stabilitas |
| --- | --- | --- |
| Darah lengkap Plasma serum | Suhu kamar 0 – 2 C suhu kamar 0-2 C -20 C | < 1 jam 4 – 12 jam Min 4 hari beberapa minggu bertahun– tahun |

PEMERIKSAAN LABOTORATORIUM

Pemeriksaan homosistein pertama kali diperkenalkan untuk diagnosis laboratorium pada tahun 1962. Pada saat ini penentuan kadar homosistein dilakukan dengan tes kimia sederhana atau analisa asam amino. Selanjutnya penentuan homosistein plasma atau serum selain digunakan untuk diagnosis juga untuk pemantauan terhadap kemungkinan adanya defisiensi folat dan cobalamin serta kelainan bawaan yang menyebabkan homosistinuria.(14)

Di terimanya pemeriksaan kadar homosistein sebagai pertanda resiko penyakit atau gangguan nutrisi sangat tergantung pada  tes yang tersedia. Tes harus dapat dilakukan dengan cepat, dengan resiko paparan operator yang minimal terhadap bahan-bahan yang berbahaya dan sesuai dengan kepentingan klinik.(12)

Sebagian besar peneliti melakukan penelitian terhadap homosistein total plasma yang meliputi homosisitein dalam bentuk ikatan disulfida campuran, homositein thiolakton, homosistein yang terikat protein dan homosistein bebas.(2,8,10,12) Pemeriksaan homosistein dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu pemeriksaan setelah puasa atau setelah pembebanan metionin oral. Pemeriksaan setelah puasa atau merupakan pemeriksaan yang di anjurkan dan lebih di sukai karena sederhana dan lebih mudah dilakukan, sedangkan pemeriksan setelah pembebanan metionin perlu biaya yang lebih mahal dan waktu pemeriksan lebih lama.(2,3) Untuk penderita yang di curigai mengalami gangguan metabolisme homositein laten perlu dilakukan kedua pemeriksan ini karena dengan pemeriksaan homosistein plasma puasa saja  biasanya akan menunjukan nilai yang normal. Dengan pembebanan miotinin akan terlihat peningkatan kadar homosistein.(2)

Tes pembebanan metionin.

Prinsip pemeriksaan sama dengan tes toleransi glukosa. pembebanan dilakukan dengan cara ini di peroleh waktu yang bervariasi untuk mendapatkan kadar puncak homosistein.

Homosistein  bebas dapat mencapai kadar puncak setelah 2 – 3 jam, sedangkan homosistein yang terikat protein akan mencapai kadar puncak setelah 4 – 6 jam. Oleh karena itu dengan tes pembebanan metionin, kadar homositein dapat di periksa  setelah 2 jam, 4 jam, 6 jam atau 8 jam kemudian.(2,10)

Untuk memeriksa homosistein total baik dalam plasma perlu dilakukan proses reduksi dan derivatisasi. Reduksi dilakukan terhadap ikatan disulfide homosistein sehingga dihasilkan homositein bebas. Reduktan yang digunakan tergantung pada system pemisahan dan system deteksi yang pilih.(2,12)

Beberapa metode yang digunakan untuk pemeriksaan homosistein antara lain  Radioenzymayic asssy, Gas chromatography–Mass Spectrometry, Precolumn derivatisazin dengan HPLC(High Performance Liquid Chromatography) dan deteksi fluoresensi, HPLC dengan deteksi lektrokimia serta amino acid analyzer dengan  pastcolmn derivatization.(12)

# Radioenzymatic assay

Penentuan homosistein plasma total manusia pertama kali ditentukan secara  radioenzikmatic yang didasarkan atas perubahan homosistein menjadi

S-adenosil homosistein dengan bantuan adenosin yang di label C dan enzim

S-adenosilhomosistein hidrolase. Sebagai reduktan di gunakan di oeritritol, kemudian radioaktivitas S-adenosilhomosistein di nilai dengan HPLC. Cara REA ini cukup sensitive dan spesifik dan dapat digunakan untuk mengukur homosistein dalam urin. Kekurangan cara ini adalah diperlukan beberapa proses manual seperti inkubasi enzim, presipitasi protein, pemusingan dll.

Gas Chromatography- Mass Spectrometry (GC – MS)

Metode ini dikembangkan oleh Stabler dan akhir–akhir telah mengalami modifikasi menjadi metode yang sangat sederhana dibandingkan sebelumnya, namun metode ini memerlukan alat – alat yang mahal. Pada metode ini reduktan yang di pakai ditiotreitol dan untuk derivatisasi digunakan N-metil-N trifluoroasetamid. Metode ini cukup sensitif dan spesifik dan dapat digunakan untuk mengukur sampel urin. Keburukan lain metode ini selain harga yang cukup mahal, juga belum menggunakan cara otomatisasi penuh.(12)

# Precolumn derivatization, HPLC dan diteksi fluoresensi

Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Araki dan Sako, yang melakukan derivatisasi homosistein dengan menggunakan ammonium-7 fluoro – 2,3,- benzoksadiazol–4 sulfonat (SBDF). Selanjutnya metode ini di modifikasi untuk mempersingkat waktu pemeriksaan. Pemeriksan dengan cara ini menggunakan reduktan natrium borohidrat (Na BH4) konsentrasi tinggi untuk mendapatkan hasil fluoresensi yang maksimal dan untuk derivatisasi digunakan monobromobiman (mBrB). Metode yang didasarkan atas SBD-F ini cukup sensitif dan spesifik. Kekurangan metode ini antara lain rendahnya reaktivitas SBD-F dan memerlukan waktu pemeriksaan yang lama serta suhu yang tinggi (600C).

# HPLC dan diteksi elektrokimia

Prinsip ini didasarkan atas penetesan mercury polarograph, di mana potensial oksidasi dan reduksi ditentukan oleh sepasang lektrode untuk menghasilkan difusi. Pada penggunaan metode ini digunakan Na BH4 sebagai reduktan dan sampel tidak perlu di derivatisasi. Homosistein yang di deteksi dengan gold – mercury elektroda yang memberikan sensifikasi yang tinggi terhadap komponen – komponen sulfhidril. Hal yang menarik dari pemeriksaan elektrokimia ini antara lain penanganan sampel yang sederhana, spesifik, waktu pemeriksaan yang singkat, kapasitas cukup besar dan digunakan untuk menentukan thiol-thiol lain seperti sistein. Keburukan utama adalah terjadinya kontaminasi dengan sel – sel lain yang ada dan buruknya elektroda. Stabilitas metoda ini sangat tergantung dari pemeliharaan system detektor yang baik.(12)

# Amino acid analyzer,

# Post column derivation

Penentuan homosistein total dengan asam amino konvesional ini memerlukan konversi bentuk di sulfida yang tereduksi. Sebagai reduktan digunakan 2 merkaptoetanol dan ditiotreitol. Metode ini mempunyai posisi yang cukup tinggi.

Baru – baru ini Shipchandler mengembangkan suatu metoda pemeriksaan FPIA (Fluorescnce Polarization  Immunoassay) yaitu suatu metoda yang tepat dan sensitif yang biasanya digunakan untuk mengukur molekul – molekul yang kecil. Dalam mengukur homosistein secara langsung dengan FPIA, harus digunakan antibody yang dapat membedakan homosistein dari  asam amino yang serupa seperti L– siten  dan L –metionin. Selain itu juga terdapat pemeriksaan alternatif, yaitu pemeriksan secara tidak langsung didasarkan atas dasar konversi enzimatik yang sangat selektif dari homosistein menjadi S-adenosil homosistein. S–adenosil homosistein hidrolase mengkatalisir perubahan homosistein menjadi S– adenosil homosistein dengan penambahan adenosiln. Di sini tahap reduksi dan enzimatik digabungkan untuk mempersingkat waktu pemeriksaan. Selanjutnya  antibody monoklonal spesifik dan fluoresensi S-adenosil homosistein di periksa dengan system FPIA.(14)

# Metode HPLC

Alat yang digunakan merupakan suatu alat fully automated yang menggunakan komposisi buffer dan kondisi spesifik yang di rancang untuk memisahkan homosistein dari thiol – thiol lainya. Pada metode ini suatu tekanan untuk menggerakan fase bergerak. Fase bergerak membawa molekul – molekul sampai melewati fase diam. Di sini fase diam akan menahan molekul sampel, penahanan ini tergantung interaksi komponen sampel dengan fase bergerak dan fase diam. Proses penahan ini juga berlangsung secara selektif, sehingga jumlah yang tertahan akan berbeda untuk tiap molekul sampel. Detector fluoresen merupakan tipe detector yang sering di gunakan pada HPLC untuk senyawa - senyawa  yang mempunyai kemampuan berfluoresensi atau yang dapat di buat berfluoresensi melalui derivatisasi. Detektor ini akan lebih spesifik dan selektif dari semua detektor optik yang ada.(15)

Fiskerstrand melakukan pemeriksaan homosistein dan thiol – thiol lain dalam plasma dan urin yang menggunakan metode HPCL dengan Fully automated column – switching. Dasar pemeriksan ini adalah pemisahan dengan menggunakan single column. Pemisahan dikerjakan dengan menggunakan pH fase bergerak sampai 3,65 (untuk pmeriksaan plasma) atau 3,50 (untuk plasma yang di presipitasi dengan asam dan urin ). Darah di ambil dengan melakukan vena fungsi, kemudian dimasukan ke dalam vakuteiner yang mengandung EDTA. Segera tempatkan pada es dan plasma harus dipidahkan dari komponen – komponen darah dalam waktu 2 – 3 jam setelah pengambilan darah. untuk mendapatkan plasma dilakukan pemusingan darah pada 2000 g selama 5 menit pada suhu 0–20C. selanjutnya plasma di simpan pada –700C sampai dilakukan analisa pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan modifikasi komposisi reagen yang di pakai dalam proses reduksi dan derivatisasi. Derivitisasi dilakukan dengan mencampurkan sampel dengan NaBH4 dalam NaOH dan dimetilsulfoksida (DMSO), EDTA, ditioeritol (dTE). Oktanol dan asam klorida ( HCL). Reduksi dengan menambahkan buffer etil morfolin, H2O dan mBrB. Lalu sampel disuntikkan ke dalam column. Setelah mengalami proses di dalam column selanjutnya di nilai fluerensesi sampel. Kadar mBrB yang dibutuhkan untuk memberikan fluoresensi maksimal sistein dan glisin lebih besar dari yang dibutuhkan untuk fluoresensi homosistein.(16)

Homosistein dalam keadaan normal mengalami akulasi di dalam plasma karena tidak stabil dalam cairan. Bila terdapat kelebihan homosistein, maka segera megalami oksidasi menjadi homosistein dan dikeluarkan ke dalam urin sebagai homosistinuria. Kadar homositein dalam urin normal sangat rendah untuk dapat di deteksi. Bila terjadi penurunan konversi homosistein atau terdapat gangguan jalur remetilasi maka akan terjadi homosistinuria. Berbagai tes yang dapat mendeteksi homosistinuria antara lain tes sianida dan tes silver nitroprusid.(18)

# Tes Sianida nitroprusid

Prinsip : Sodium nitroporosid bereaksi dengan senyawa sulfhidril menghasilkan suatu produk bewarna red – purple.

Homosistein sulit bereaksi. Untuk dapat bereaksi terlebih dahulu harus mengalami reduksi dengan menggunakan sodium sianida menjadi bentuk thiol bebas, sebelum membentuk warna.

# Cara :

5 ml urin di tambah 5 tetes ammonium hidrosida (NH4OH) serta 2 ml sodium sianida (NaCN) g/dl. Setelah di campur, biarkan sekitar 10 menit,. Lalu teteskan larutan sodium nitroprusid 5 g/dl. Urin normal akan tetap berwarna kuning atau kecoklatan. Hasil yang positif akan memberikan warna red – purple.

Tes Silver Nitroprusid.

Tes ini merupakan modifikasi tes nitroprusid yang digunakan dalam membedakan sistin dan homosistein. Dengan menggunakan AgNO3 homosistein terlebih dahulu mengalami reduksi menjadi bentuk thiolnya (homosistein), sedangkan sistein tetap dalam bentuk oksidasinya. Selanjutnya homosistein akan bereaksi dengan sodium nitroprosid membentuk senyawa bewarna pink – purple.

Cara :

Dua meliliter urin terlebih dahulu dijenuhkan dengan sodium klorida padat. Kemudian di tambah 4 tetes larutan amonial dari Ag 1g/dl. Setelah di campur, biarkan sekitar 1 menit, lalu masukan 4 tetes larutan sodium nitroprusid 1 g/dl dan 4 tetes Na CN 0,7 g.dl. adanya homosistein akan segera menunjukan hasil positif dengan terbentuknya warna pink – purple. Dengan pemberian sianida secara berlebihan, sistein dapat bereaksi dengan sangat lambat yang akhirnya memberikan hasil positif.

# KEPUSTAKAAN

- Trisnohadi HB. Penatalaksaan Medik Penyakit Jantung Koroner. Dalam symposium dan temu ahli diagnosis dan penatalaksanaan penyakit jantung koroner. Jakarta 1985;27-31.

- Mayer EL Jacobsen DW, Robinson K. Homocysteine and coronary alherosclerosis. J Am Coll Cardiol 1996 ;27(3):517-27.

- Boyce N Homocysteine Screenig For Heart desease on horizon CLN 1996;3:1-3.

- Genest J, Salem DN, Schaerfar EJ, Malinow RM. Homocysteine levels in mean with premature coronary artery disease J Am Coll Cardiol 1990;15(2):18-54.

- Duell PB, Malinow MR. Homocysteine an important risk factor for atherosclerotic vascular disiase. Current Opinion in Lipdology 1997;8:28-34.

- Genest J, Mc Namaria J, salem DN, Wilson PF, Schaefer EJ, Malinow MR, Plasma homocysteine levels in men with premature coronary artery diseae J Am Coll Cardiol 1990;16(5):1114-8.

- Stampfer MJ, Malinow MR, Willett WC, Newcomer LM et al. A porspective study of plasma homocysteine and risk of myocardial infraction in US Physicians. JAMA 1992;268(7):877-81.

- Welch GN, Loscado JL. Homocysteine and altherothrombosis. N Engl J Med 1998;338:15.

- Loscaldo J. The oxidan stress of hyperhomocysteinemie. J Clin Invest 1996;98-1:5-7(1042-50).

- Cattaneo M. Hyperhomocysteinemia and trombosits. Educational program book. Combined Haematology Congress 27 th Congress of internasional Society of hematology, 3 th Congress of the European Heamatology association. Amsterdam 1998;145-9.

- D`Angelo A, selhub J, Homocysteine and thrombotic disease Blood 1997;98(1):1-11.

- Ueland PM, refsumH, Stabler SP, Malinow MR, nderson A, allen RH. Total homocysteine in plasma or serum methods and clinical application Clin Chem 1993;39(9):1764-78.

- Rodgers GM, Conn MT. Homocysteine an aterogenetic stimulus reduces protein C activation by arterial and venous endhothelial sells. Blood 1990;75(4):895-901.

- spichandler MT, moore EG. Rapid fully automated measurement of plasma homocystein with the Abbott Imx Analyzer. Clin Chem 1995; 41(7): 991-4.

- Yost RW, Ettre Ls, Conlon RD. Practical  Liquid chromatography. Amerika Perkin Elmers Co 1988.

- Fiskerstrand T Refsum H, Kvalheim G, Ueland P. Homocysteine  and other thiois in plasma and urine. Automated determination and sample stability. Clin Chem 1993.; 39(2):263-71

- Silvermen LM, Christenson RH. Amino acids protein. In Tietz Texbook of Clinical Chemistry. 2 nd ed. Philadelphia. WB Saunders Co 1994. 625-734.

- Sphichandler MT. Moore EG. Rapid fully automated measurement of plasma homocysteine with the Abbott Imx analyzer. Clin Chem1995; 41(7) : 991-4.

- Kang SS, Wong PWK, Norusis M. Homocysteine due to folate deficiency. Metabolism 1987; 35(5):458-62.

- Robinson K, Mayer EL, Miller DP, Green R et al. Hyperhomocysteinemia and low pyridoxalphosphate common and indenpendet reversible risk factors for coronary artery desease. Circulation 1995;92(10):2825-30.

- Harker LA. Homocysteine – induced arteriosclerosis: The role of endothelial cell injury and platelet response. J Clin Invest 1976;58:731.

- Starkebaum G, Harlan JM, Endothelial  cell injury due to Copper-catalized hydrogen peroxide generation from homocysteine. J Clin Invest 1986;77:1370 -6