ARTIKEL PENELITIAN DOSEN MUDA

ANALISIS  TREND PAPARAN RADIASI

PADA PEMERIKSAAN RENOGRAFI

MENGGUNAKAN  DOSIMETER TERMOLUMINESENSI-100 (TLD-100)

DI INSTALASI KEDOKTERAN NUKLIR RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG

Dian Mivita1, Aisyah Elliyanti2, Yunia Fitri1

1)Jurusan Fisika FMIPA Universitas Andalas

2)RSUP  Dr.M.Djamil Padang

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang analisis trend paparan radiasi pada pemeriksaan renografi menggunakan TLD-100 di instalasi kedokteran nuklir RSUP Dr. M. Djamil Padang. Data penelitian diperoleh dari hasil pemeriksaan fungsi ginjal (renografi) dari 10 pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan aktivitas dosis paparan radiasi yang diterima pasien yang menjalani pemeriksaan renografi, memprediksi paparan radiasi pada proyeksi organ jantung, ginjal dan kandung kemih selama pemeriksaan renografi, mengetahui rerata  paparan radiasi pada proyeksi jantung, ginjal, dan kandung kemih, serta  mengetahui dan menganalisa trend paparan radiasi pada masing-masing organ selama pemeriksaan berlangsung. Data diperoleh dari TLD-100 yang ditempel pada pemukaan tubuh pasien selama 45 menit yang disuntik dengan Tc-99m DTPA dan diperiksa dengan kamera gamma pada proyeksi jantung, ginjal, dan kandung kemih. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa rerata aktivitas dosis paparan radiasi yang diterima adalah (4.17 ± 0.76) mCi. Prediksi paparan radasi pada proyeksi jantung, ginjal, dan kandung kemih berturut-turut adalah Y = 2,8084X + 3,2749, Y = -0,5296X + 4,3434, dan Y = -2.8413 X + 5.1587. Rerata paparan radiasi yang diterima pada organ jantung adalah (0.089 ± 0.0252) mSv/pemeriksaan, ginjal (0.096 ± 0.0406) mSv/pemeriksaan, dan kandung kemih (0.098 ± 0.0303) mSv/pemeriksaan. Dari trend paparan radiasi yang diperoleh diketahui bahwa akumulasi radioktivitas tertinggi nilainya hingga terkecil terdapat pada kandung kemih, ginjal dan jantung.

Kata kunci :	kedokteran nuklir, paparan radiasi, radioaktivitas, renografi, Tc99m DTPA, TLD-100

- PENDAHULUAN

Teknik nuklir dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah di bidang kedokteran. Perkembangan yang menakjubkan dalam bidang kesehatan memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam diagnosa dan terapi berbagai penyakit. Fisika nuklir mempunyai peran yang sangat unik dengan berbagai macam aplikasi dan dasar-dasar untuk berbagai bidang keilmuan yang ada. Penggunaan teknik nuklir di bidang kedokteran sangat luas, sejalan dengan pesatnya perkembangan bioteknologi, serta didukung pula oleh perkembangan instrumentasi nuklir dan produksi radioisotop umur pendek yang lebih menguntungkan ditinjau dari sisi medis.

Salah satu pemanfaatan radioaktif dalam diagnosa kedokteran nuklir adalah untuk pemeriksaan renografi. Ginjal merupakan salah satu organ penting dalam tubuh. Selain sebagai tempat terbentuknya urin, ginjal memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai tempat pengaturan keseimbangan volume dan komposisi cairan tubuh, pengaturan keseimbangan asam basa, serta berfungsi sebagai pengaturan tekanan darah. Kegagalan ginjal menjalankan fungsinya merupakan penyebab penyakit ginjal.

Renografi merupakan pemeriksaan untuk menilai fungsi ginjal baik secara global maupun masing-masing ginjal dengan cara memasukkan radiofarmaka ke dalam pembuluh darah menggunakan teknik nuklir. Pemeriksaan ginjal dapat dilakukan menggunakan berbagai macam zat radioaktif antara lain Tc-99m, I-131, dan I-123. Tc-99m lebih populer karena tidak menyebabkan perubahan struktur anatomi organ didalam tubuh, memancarkan sinar gamma, memiliki waktu paro yang relatif pendek yaitu 6 jam. Tc-99m DTPA.

Pemanfaatan kedokteran nuklir belum banyak dilakukan dalam penunjang diagnostik dari suatu penyakit, hal ini dikarenakan  belum adanya sosialisasi atau edukasi yang memadai bagi tenaga medis dan para medis mengenai teknologi kedokteran nuklir. Selain memberikan manfaat yang cukup besar, zat radioaktif juga menimbulkan bahaya radiasi yang perlu diwaspadai, terutama timbulnya efek kerusakan akibat radiasi selama proses pemeriksaan. Hal ini dikarenakan Tc-99m merupakan unsur radioaktif yang dapat menyebabkan perubahan fisika, kimiawi, dan biologi pada jaringan atau organ yang dilaluinya. Sedangkan tingkat keparahan efek radiasi yang terjadi tergantung pada radiosensitivitas masing-masing jaringan atau organ tubuh manusia terhadap radiasi. Dengan demikian  perlu dilakukan penelitian tentang analisa trend paparan radiasi dari Tc-99m DTPA pada beberapa titik tubuh menggunakan dosimeter termoluminesensi-100 (TLD-100) selama pemeriksaan fungsi ginjal.

Tujuan penelitian ini adalah menentukan aktivitas dosis paparan radiasi yang diterima pasien yang menjalani pemeriksaan renografi, memprediksi paparan radiasi pada proyeksi organ jantung, ginjal, dan kandung kemih selama pemeriksaan renografi, mengetahui rerata jumlah paparan radiasi interna pada proyeksi organ jantung, proyeksi organ ginjal dan proyeksi organ kandung kemih selama pemeriksaan renografi berlangsung, dan mengetahui serta menganalisis trend paparan radiasi  pada masing-masing organ yaitu pada proyeksi jantung, proyeksi organ ginjal, dan proyeksi organ kandung kemih selama pemeriksaan renografi berlangsung menggunakan dosimeter termoluminesensi-100 (TLD-100).

- Bahan dan Metode

- Peralatan dan Bahan

Peralatan dan bahan yang digunkan meliputi :

- Kamera Gamma DSX Rektangular

- TLD-reader

- Dose calibrator

- Tc-99m DTPA

- TLD-100

- Gas nitrogen

- Tata Laksana Penelitian

- Metode penilaian sampel TLD

Metode penilaian sampel TLD dilakukan sesuai dengan kelompok titik yang ditentukan dan dihitung melalui cacahan di bidang dosimetri.

# Metode pengambilan Tc-99m DTPA

# Proses elusi generator Tc-99m basah yang dilakukan pada instalasi kedokteran nuklir RSUP Dr M Jamil Padang oleh operator rumah sakit dalam bentuk cairan jernih  dengan adanya  NaCl 0,9% (larutan isotonis) yang terdapat didalam generator.

- Metode Penempelan  TLD-100

Peletakan TLD-100 ditempelkan pada tubuh pasien yang menjalani pemeriksaan fungsi ginjal pada proyeksi jantung, ginjal, dan kandung kemih, ditunjukkan pada Gambar 3.7. Peletakan TLD-100 dilakukan mulai dari sebelum penyuntikan sampai selesai pemeriksaan pada 10 orang pasien.

- Metode Pemeriksaan Fungsi Ginjal

Pada pemeriksaan renografi, pasien berbaring di tempat tidur pasien dalam posisi telentang dengan kamera gamma berada dibelakang pasien dan  dilakukan penyuntikan secara intravena di bagian lengan pasien dengan dosis radioisotop (Tc-99m) sebanyak 3 hingga 5mCi. Pada pemeriksaan ginjal kamera gamma diletakkan dengan jarak ± 7 cm dari pasien. Pemeriksaan ini dilakukan selama ± 45 menit. Setelah pemeriksaan selesai TLD-100 yang diletakkan pada tubuh pasien diambil dan dilakukan pembacaan dosis radiasi yang diterima pasien di BATAN Jakarta.

# Metode pemeriksaan pada pemeriksaan fungsi ginjal dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

# Dilakukan pendataan kondisi pasien seperti : umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, jenis pemeriksaan yang pernah dilakukan, dosis radioisotop yang disuntikan ke tubuh pasien (sebelum penyuntikan dan setelah penyuntikan), waktu serta tempat penempelan TLD-100.

# Penempelan TLD-100 yang telah diberi kode ditempelkan pada tubuh pasien dengan posisi yaitu jantung pada bagian kiri depan, ginjal dan kandung kemih.

# Radiofarmaka Tc-99m DTPA disuntikkan kedalam tubuh pasien secara intravena pada daerah kubiti (lipatan tangan) sebanyak 3 hingga 5 mCi.

# Sewaktu pemeriksaan, pasien diletakkan pada tempat tidur pasien dengan posisi pasien yaitu supine (berbaring) hal ini dilakukan agar hasil pencitraan sebaik mungkin.

# Pemeriksaan ginjal berlangsung dalam waktu 45menit.

# Pengolahan data dan pembacaan TLD-100

Data yang diperoleh dari hasil cacahan TLD-100 yang dibaca dengan menggunakan TLD-Reader diolah menggunakan program SPSS 13 dan program Statistika 6.

- HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas dosis injeksi radiofarmaka

Pasien yang menjalani pemeriksaan renografi adalah pasien yang direkomendasikan oleh dokter yang memeriksa pasien tersebut di Instalasi Kedokteran Nuklir RSUP Dr M Jamil Padang.  Dari target sampel pasien 12 orang hanya diperoleh 10 orang (2 orang wanita dan 8 pria). Aktivitas dosis injeksi  dari radiofarmaka yang disuntikkan ke pasien ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jumlah rerata radiofarmaka yang diberikan pada pasien renografi

| Pasien | Aktivitas Dosis (mCi) |
| --- | --- |
|  | Pra Injeksi | Pasca Injeksi | Injeksi |
| 1 | 4,89 | 0,35 | 4,538 |
| 2 | 4,28 | 0,17 | 4,115 |
| 3 | 3,83 | 0,10 | 3,729 |
| 4 | 4,65 | 0,37 | 4,277 |
| 5 | 5,07 | 0,37 | 4,697 |
| 6 | 5,09 | 0,35 | 4,74 |
| 7 | 5,54 | 0,55 | 4,989 |
| 8 | 3,43 | 0,18 | 3,255 |
| 9 | 3,37 | 0,20 | 3,173 |
| 10 | 4,48 | 0,32 | 4,161 |
| Total | Mean | 4,4630 | 0,17 | 4,1740 |
|  | Median | 4,5650 | 0,10 | 4,0000 |
|  | Sum | 44,63 | 0,37 | 41,74 |
|  | Range | 2,17 | 0,37 | 2,00 |
|  | Std. Dev | 0,73296 | 0,35 | 0,76339 |

Sebelum pemeriksaan diukur berapa aktivitas dosis yang akan di suntikkan ke pasien (aktivitas dosis pra injeksi), dan setelah penyuntikan kembali diukur sisa aktivitas (aktivitas dosis pasca injeksi) dari radiofarmaka yang telah disuntikkan tadi. Besarnya aktivitas dosis injeksi diperoleh dari pengurangan aktivitas dosis pra injeksi  dengan aktivitas dosis pasca injeksi.  Radiofarmaka yang digunakan adalah Tc-99m DTPA dengan rerata aktivitas dosis yang dihitung sebelum dan sesudah injeksi dari syringe (jarum suntik) menggunakan dose calibrator diperoleh rerata aktivitas dosis yang disuntikan (4,17 ± 0,76) mCi. dosis radiofarmaka yang diberikan pada pemeriksaan ginjal adalah rentang 3 hingga 5 mCi dengan masing-masing pemeriksaan renografi berlangsung 45 menit.

  - Prediksi paparan radiasi pada masing-masing organ

Hubungan antara dosis injeksi yang diberikan pada setiap pasien dengan monitoring paparan radiasi menggunakan TLD-100 seperti yang ditunjukkan  pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.Hubungan antara dosis injeksi (mCi) dengan rasio paparan radiasi TLD

masing- masing organ

| Pasien | Dosis Injeksi ( mCi) | Rasio Paparan TLD-100 (mSv) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jantung | Ginjal | Kandung Kemih |
| 1 | 4,538 | 0,246 | 0,384 | 0,368 |
| 2 | 4,115 | 0,401 | 0,278 | 0,319 |
| 3 | 3,729 | 0,336 | 0,288 | 0,374 |
| 4 | 4,277 | 0,356 | 0,318 | 0,325 |
| 5 | 4,697 | 0,389 | 0,212 | 0,398 |
| 6 | 4,740 | 0,282 | 0,489 | 0,227 |
| 7 | 4,989 | 0,315 | 0,291 | 0,393 |
| 8 | 3,255 | 0,198 | 0,429 | 0,371 |
| 9 | 3,173 | 0,307 | 0,307 | 0,384 |
| 10 | 4,161 | 0,348 | 0,321 | 0,330 |
| Total | Mean | 4,167 | 0,318 | 0,332 | 0,349 |
|  | Median | 4,219 | 0,326 | 0,313 | 0,370 |
|  | Sum | 41,674 | 3,184 | 3,322 | 3,493 |
|  | Range | 1,816 | 0,202 | 0,277 | 0,170 |
|  | Std. Dev | 0,619 | 0,062 | 0,0807 | 0,0512 |

Rasio paparan TLD-100 pada masing-masing organ di peroleh dari jumlah paparan masing organ dibagi dengan paparan pada masing-masing TLD-100 di organ ter seperti ditunjukkan pada Lampiran 2. Diperoleh rerata dosis injeksi radiofarmaka adalah (4,167 ± 0,619) mCi dengan masing-masing rerata rasio paparan radiasi pada TLD-100 jantung adalah (0,318 ± 0,062) mSv, ginjal (0,332 ± 0,080) mSv dan kandung kemih (0,349 ± 0,051) mSv. Dengan nilai batas dosis yang diizinkan oleh ICRP (International Commission on Radiation Protection) adalah 5 mSv untukmasing-masing organ. Dari data tersebut diatas dibuat kurva prediktor untuk masing-masing organ menggunakan program Statistika 6.0.

    - Paparan radiasi yang diterima  pada organ jantung

Besarnya paparan radiasi yang diterima akibat akumulasi radioaktivitas Tc-99m DTPA  pada organ jantung  ditunjukkan pada grafik Gambar 3.1

Gambar 3.1 Grafik hubungan antara dosis injeksi (mCi) dengan

rasio TLD  jantung (mSv)

Secara umum besarnya dosis radioisotop yang diberikan pada tiap pasien sama tetapi besarnya paparan radiasi yang diterima berbeda pada masing-masing jaringan atau organ tubuh. Dari hasil olah data diperoleh persamaan garis Y = 2,8084 X + 3,2749 untuk prediktor TLD ginjal pada pemberian dosis tertentu. Pada Gambar 3.1 terlihat pola distribusi paparan radiasi yang diterima oleh masing-masing pasien tidak sama. Tidak terlihat hubungan yang jelas antara dosis injeksi dengan paparan pada TLD-100 pada proyeksi jantung untuk setiap pasien dengan besarnya koefisien korelasi r sebesar 0.2853. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor Dengan  Hubungan koefisien korelasi dapat dilihat pada Lampiran 3.

Besarnya paparan radiasi yang berasal dari energi sinar gamma yang dipancarkan oleh radioisotop Tc-99m DTPA meningkat  2,8084 mSv dengan konstanta sebesar 3,2749. Proses ini akan mengakibatkan kerusakan radiasi yang sebanding dengan besar energi yang diserap karena berapapun besar energi radiasi yang diterima jaringan akan tetap menimbulkan perubahan atau kerusakan radiasi pada jaringan atau organ tubuh, tetapi waktu yang dibutuhkan sampai timbulnya efek tersebut tergantung pada tingkat kerusakan sel yang terjadi. Artinya semakin besar dosis yang diberikan semakin besar paparan radiasi yang diterima.

3.1.2 Paparan radiasi yang diterima  pada organ ginjal

Besarnya paparan radiasi yang diterima akibat akumulasi radioaktivitas Tc-99m DTPA  pada organ ginjal  ditunjukkan pada grafik Gambar 3.2

Gambar 3.2 Grafik hubungan antara dosis injeks (mCi) dengan

Rasio TLD ginjal (mSv)

Secara umum besarnya dosis radioisotop yang diberikan pada tiap pasien sama tetapi besarnya paparan radiasi yang diterima berbeda pada masing-masing jaringan atau organ tubuh. Dari hasil olah data diperoleh persamaan garis Y = -0,5296 X + 4,3434 untuk prediktor TLD ginjal pada pemberian dosis tertentu. Pada Gambar 3.2 terlihat pola distribusi paparan radiasi yang diterima oleh masing-masing pasien tidak sama. Tidak terlihat hubungan yang jelas antara dosis injeksi dengan paparan pada TLD-100 pada proyeksi ginjal  untuk setiap pasien dengan besarnya koefisien korelasi r sebesar 0,0691. Hubungan koefisien korelasi dapat dilihat pada Lampiran 3.

Besarnya paparan radiasi yang berasal dari energi sinar gamma yang dipancarkan oleh radioisotop Tc-99m DTPA menurun  0,5296 mSv dengan konstanta sebesar 4,3434. Dari gambar 4.2 terlihat bahwa semakin besar dosis yang diberikan maka paparan radiasi yang diterima semakin kecil, yang disebabkan oleh perbedaan penyakit yang diderita pasien maka dari itu berbeda pula paparan yang diterima.

    - Paparan radiasi yang diterima  pada organ kandung kemih

Besarnya paparan radiasi yang diterima akibat akumulasi radioaktivitas Tc-99m DTPA  pada organ kandung kemih  ditunjukkan pada grafik Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Grafik hubungan antara dosis injeks (mCi) dengan

rasio TLD kandung kemih (mSv)

Secara umum besarnya dosis radioisotop yang diberikan pada tiap pasien sama tetapi besarnya paparan radiasi yang diterima berbeda pada masing-masing jaringan atau organ tubuh. Dari hasil olah data diperoleh persamaan garis Y = -2.8413 X + 5.1587 untuk prediktor TLD ginjal pada pemberian dosis tertentu. Pada Gambar 3.3 terlihat pola distribusi paparan radiasi yang diterima oleh masing-masing pasien tidak sama. Tidak terlihat hubungan yang jelas antara dosis injeksi dengan paparan pada TLD-100 pada proyeksi jantung untuk setiap pasien dengan besarnya koefisien korelasi r sebesar 0,2358. Hubungan koefisien korelasi dapat dilihat pada Lampiran 3.

Besarnya paparan radiasi yang berasal dari energi sinar gamma yang dipancarkan oleh radioisotop Tc-99m DTPA menurun  2,8413 mSv dengan konstanta sebesar 5,1587. Dari Gambar 4.3 terlihat bahwa semakin besar dosis yang diberikan maka paparan radiasi yang diterima semakin kecil.

Hubungan korelasi (nilai r) yang tidak jelas antara dosis injeksi dengan rasio paparan TLD-100 pada masing-masing organ, disebabkan karena beberapa kemungkinan, diantantarnya bisa disebabkan oleh jumlah sampel tidak terlalu banyak, penyuntikan tidak tepat di pembuluh darah, sehingga aliran radiofarmaka tidak lancar sampai ke jantung. Kemungkinan lainnya bisa disebabkan, karena penyakit yang diderita pasien tidak homogen, dan tebal badan pasien tidak sama.

Pada hasil prediktor untuk proyeksi ginjal dan kandung kemih terdapat hal yang berlawanan dengan bentuk fisiologiknya, pada grafik yang menunjukkan nilai persamaan Y bernilai negatif, berbeda dengan prediksi pada proyeksi jantung. Seharusnya semakin besar dosis injeksi yang diberikan semakin besaran paparan radiasi yang diteima oleh organ.  Hal ini dapat terjadi karena jumlah sampel yang tidak terlalu banyak dengan kasus yang bervariasi, dan fluktuasi titik sampel terlalu jauh. Ada kemungkinan terdapat ketidakstabilan pada perangkat dose calibrator yang digunakan untuk menghitung dosis sehingga dosis injeksi yang diberikan tidak sesuai dengan data yang terbaca.

3.2 Trend paparan radiasi akibat akumulasi radiofarmaka pada organ jantung, ginjal, dan kandung kemih

Pada Tabel 3.3 tentang monitoring paparan radiasi interna dan dihitung menggunakan program SPSS 13. Dari  10 sampel pasien yang diperiksa setelah 45 menit pemeriksaan renogram berlangsung diperoleh rerata paparan radiasi pada TLD-100 proyeksi jantung adalah (0,089 ± 0,0252)mSv, TLD-100 proyeksi antara kedua ginjal adalah (0,096 ± 0,0406) mSv,  TLD-100 proyeksi kandung kemih adalah (0,098 ± 0,0303) mSv.

Tabel 3.3 Monitoring paparan radiasi interna dengan TLD-100 masing-   masing organ.

| Pasien | Paparan Radiasi TLD-100 (mSv) |
| --- | --- |
|  | Jantung | Ginjal | Kandung Kemih |
| 1 | 0,08 | 0,12 | 0,11 |
| 2 | 0,12 | 0,08 | 0,09 |
| 3 | 0,10 | 0,08 | 0,11 |
| 4 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | 0,09 | 0,05 | 0,09 |
| 6 | 0,07 | 0,12 | 0,05 |
| 7 | 0,07 | 0,06 | 0,08 |
| 8 | 0,08 | 0,17 | 0,15 |
| 9 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 10 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| Total | Mean | 0,089 | 0,096 | 0,098 |
|  | Median | 0,084 | 0,082 | 0,073 |
|  | Range | 0,08 | 0,13 | 0,10 |
|  | Std. Dev | 0,0252 | 0,0406 | 0,0303 |

Dari hasil rerata hitungan TLD-100 pada proyeksi jantung paparan radiasi internanya adalah (0,089 ± 0,0252) mSv, yang mana nilai lebih tinggi terdapat pada sample pasien berturut-turut pada nomor 10 (diagnosa obstruksi parsial ginjal kiri dengan fungsi yang menurun dan obstruksi total ginjal kanan dengan fungsi yang menurun), 2, 4 dan 3 yang kemungkinan adanya hambatan pada kedua ginjal sehingga aliran pada jantung lebih sering terjadi yang akan mengakibatkan jumlah paparan pada TLD-100 bertambah.

Pada TLD-100 proyeksi ginjal paparan radiasi interna adalah (0,096 ± 0,0406) mSv, yang mana paparan nilai lebih tinggi pada pasien berturut-turut nomor 8 (diagnosisnya adalah obstruksi parsial ginjal kiri dengan fungs kedua ginjal menuru), 10, 1 dan 6 hal ini dapat terjadi pada kasus dimana terdapat obstruksi/ sumbatan pada daerah ginjal.

Sedangkan rerata pada hitungan TLD-100 proyeksi kandung kemih paparan radiasi interna adalah (0,098 ± 0,0303) mSv, yang mana paparan nilai lebih tinggi terdapat berturut-turut pada sampel pasien normor 8, 10, 1 dan 3 hal ini terjadi bila makin lama dilakukan pemeriksaan renogram maka akan terjadi penumpukan/ akumulasi di kandung kemih.

Dari data-data hasil penghitungan paparan radiasi interna dengan TLD-100 yang telah dibaca menggunakan TLD reader diperoleh gambaran untuk masing- masing pasien trend terlihat paling tinggi pada kandung kemih, hal ini sesuai dengan teori bahwa makin lama waktu pemeriksaan renogram berlangsung akan menyebabkan radiofarmaka mengumpul pada kandung kemih sesuai dengan fisiologi saluran kemih. Pada Grafik 3.4 terlihat bahwa kurva yang terbentuk adalah kebalikan dari kurva pada saat radiofarmaka disuntikan kepada pasien, yang mana pada saat awal pada jantung lebih tinggi diikuti oleh kedua ginjal dan kandung kemih, hal ini merupakan pola fisiologi.

Gambar.3.4 Grafik  trend dari rerata paparan radiasi interna

Hal ini inipun berlaku pada TLD-100 proyeksi antara kedua ginjal dengan pola yang lebih rendah dari kandung kemih karena radiofarmaka pola kurva renogram sebenarnya adalah kurva eksponensial.

IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1  Kesimpulan

- Rerata akivitas dosis injeksi yang diperoleh dengan pemberian dosis radiofarmaka 3 hingga 5 mCi adalah (4,17 ± 0,76) mCi

- Paparan radiasi yang diterima masing-masing rerata pada jantung sebesar (0,089 ± 0,0252) mSv/pemeriksaan, pada ginjal (0,096 ± 0,04) mSv/pemeriksaan dan pada kandung kemih (0,098 ± 0,0303) mSv/pemeriksaan selama selang waktu pemeriksaan 45 menit.

- Trend rerata paparan radiasi yang diperoleh diketahui bahwa jumlah aktivitas rerata dosis radiasi yang tertinggi hingga terendah terdapat pada organ kandung kemih, ginjal, dan jantung. Hal ini disebabkan karena kandung kemih merupakan muara terakhir dari metabolisme dalam tubuh.

- Pasien dengan jumlah 10 orang belum mengahasilkan trend yang baik, karena prediksi paparan radiasi pada organ ginjal dan kandung kemih tidak sesuai dengan prediksi yang diharapkan, seharusnya semakin besar dosis yang diberikan semakin besar paparan radiasi yang diterima.

  - Saran

- Untuk penelitian selanjutnya hendaknya sampel yang diambil lebih banyak lagi dari berbagai kasus. Data diagnosa normal dapat dijadikan sebagai data dasar (basic data) untuk referensi setiap penelitian di kedokteran nuklir khususnya pemeriksaan ginjal.

- Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar mencatat semua data sebagai bentuk kontrol aktivitas pasien seperti anjuran meminum air dari awal penyuntikan radioisotop sampai berakhirnya pemeriksaan.

- Sebaiknya setiap rumah sakit yang memiliki fasilitas kedokteran nuklir memiliki alat dose calibrator, hal ini bertujuan agar dosis yang diberikan pada pasien sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Akhadi, M. 2000. Dasar-dasr Proteksi radiasi. PT. Rineka Cipta. Jakarta

Djunigran, D. 2007, Uji Fungsi dan rekalibrasi Renograf dual Probe Type BI-756 Periode tahun 2006 di Balai elektromekanik. Seminar nasional III. SDM Teknologi Nuklir. Yogyakarta 21-22 November

Hussein, A. S.K. Peranan Teknik Nuklir di Bidang Nefrologi. Buletin Alara Volume 9 Nomor 3 April 2008. PTKMR-BATAN.  Jakarta

Maisey, M.N. K.E. Britton. B.D Collier. 1992. Clinical Nuclear Medicine. Chapman and Hall Medical . London.

Masjhur, A.J. 2000. Aplikasi Teknik Nuklir Dalam Bidang Kesehatan Masa Kini. Fak Kedokteran Universitas Padjajaran. Bandung

Nasukha Endo-radioterapi, 2004. Sebuah Tantangan Puslitbang Keselamatan Radiasi dan Biomedika Nuklir (P3KRBiN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Jakarta).

Taswa, E.S. 1996. Kamus lengkap Fisika. Bumi Aksara. Jakarta

Testa, H.J, Presscott, M.C. 1996. Nephrology. Department of nuclear Medicine Manchester Royal Infirmary. Oxford Road. Machester

# Wahyuni, P 2009, Penentuan Akumulasi Radioaktivitas Di Beberapa Titik Fokus Tubuh Menggunakan TLD-100 Selama Pemeriksaan Kelenjar Tiroid Di Instalasi Kedokteran Nuklir Di Salah Satu Rumah Sakit Di Kota Padang. Skripsi S-1. Jurusan Fisika FMIPA UA. Padang