Biodegradasi Limbah Cair Biodiesel secara Aerob Skala Laboratorium

Biodegradation of Biodiesel Wastewater in Aerobic Laboratory Scale

Oleh

Esmiralda, MT; Restu Aulani

Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Andalas

ABSTRAK

Reaktor Batch aerob merupakan salah satu unit proses yang digunakan untuk mengolah limbah dengan kandungan organik yang rendah. Penelitian ini menggunakan reaktor batch aerob untuk mengolah limbah cair hasil samping dari pembuatan biodiesel. Proses ini dilakukan dengan memasukkan limbah cair biodiesel ke dalam  reaktor yang telah diisi dengan media dari lumpur tapioka yang telah diaklimatisasi terlebih dahulu sebagai sumber mikroorganisme yang akan mendegradasi limbah cair biodiesel. Penelitian dilakukan pada empat variasi konsentrasi yaitu 1000, 2000, 4000, dan 6000 mg/l COD masing-masing dalam dua (2) buah reaktor yang dioperasikan secara bersamaan. Parameter yang dianalisis adalah COD, VSS, pH dan temperatur. Dengan reaktor batch aerob ini diperoleh kandungan organik yang dapat disisihkan dalam bentuk COD berada pada rentang (47 – 89,95)%. Penyisihan tertinggi terjadi pada konsentrasi 6000 mg/l COD yaitu sebesar 88,37% dan pada konsentrasi 4000 mg/l COD sebesar 85,42%. Dari penelitian ini terlihat bahwa semakin besar konsentrasi COD yang akan diolah semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk mendegradasinya. Biodegradasi secara aerob mampu menurunkan jumlah COD dalam limbah cair biodiesel.

Kata kunci: reaktor batch aerob, limbah cair biodiesel, konsentrasi COD, efisiensi

penyisihan COD

ABSTRACT

Batch Aerobic Reactor is one of process used to treat wastewater with low organic content. This research used batch aerobic reactor to treat raw biodiesel wastewater. Process was done with fill the reactor with acclimated tapioca slurry (as a source of microorganism) and raw biodiesel wastewater. This research were done in four variation in COD concentration were 1000 mg/l, 2000 mg/l, 4000 mg/l, and 6000 mg/l COD. Each variation was done in two reactor. Parameters that were analyzed were COD, VSS, pH, and temperature. The result showed that the COD removal range of aerobic batch reactor was (47 – 89,95)%. The highest COD removal occured at 6000 mg/l COD was 88,37% and at 4000 mg/l COD was 85,42%. The higher COD concentration the longest time needed to degraded. Aerobic Biodegradation can reduceCOD in raw biodiesel wastewater.

Keywords: aerobic batch reactor, raw biodiesel wastewater, COD concentration,

COD removal

### 1. Pendahuluan

Biodiesel sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar merupakan sebuah solusi yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan bahan bakar solar yang pasokannya dari hari ke hari makin sedikit. Biodiesel atau ester metil merupakan bahan bakar alternatif yang terbuat  dari minyak nabati dan memiliki karakteristik yang mirip dengan minyak diesel (solar). Keunggulan dari biodiesel dibandingkan solar antara lain; bahan bakunya yang dapat diperbaharui, angka setana yang relatif lebih tinggi dan lebih ramah lingkungan.

Biodiesel dibuat melalui proses reaksi transesterifikasi, dimana trigliserida bereaksi dengan metanol menghasilkan ester metil dan gliserin. Reaksi ini tidak akan berjalan sempurna apabila minyak nabati mengandung asam lemak bebas yang dapat bereaksi dengan basa (yang merupakan katalis reaksi) membentuk sabun sehingga perlu dibebaskan dulu secara fisik dengan proses pelucutan (stripping) atau secara kimia dengan reaksi penyabunan (esterifikasi).

Dari proses-proses tersebut diatas nantinya akan dihasilkan limbah baik berbentuk padat  (lumpur) maupun cair. Air limbah dihasilkan dari proses pencucian produk ester metil dan gliserin. Kandungan dalam air limbah merupakan campuran dari methanol, asam lemak, minyak dan ester metil yang terlarut. Berdasarkan pengalaman industri sejenis, diperkirakan kandungan organik yang dinyatakan dalam COD sekitar 8000 – 10000 mg/l dan BOD sekitar 3000 – 4000 mg/l, dengan jumlah limbah yang dihasilkan sekitar 2m3 air limbah/ton produk.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa limbah biodiesel tersebut berpotensi untuk mencemari lingkungan apabila tidak ditangani secara baik. Untuk mengolah air limbah biodiesel dengan kandungan organik yang cukup tinggi tersebut dapat dilakukan pengolahan secara anaerob ataupun aerob sehingga nantinya limbah tersebut dapat dibuang secara aman ke lingkungan.

- 2.  Metoda Penelitian

- 2.1. Tahapan Penelitian

- Penelitian dilakukan dengan menggunakan reaktor batch aerob terdiri dari beberapa tahapan yaitu studi literatur, persiapan bahan dan alat, pengkondisian reaktor, kinerja reaktor batch, pengolahan dan analisis data serta penyusunan laporan.

- 2.2  Persiapan Alat dan Bahan

- Reaktor batch yang digunakan berbentuk silinder dari bahan fiberglass berdiameter 15 cm dengan volume 3 L. Suplai udara berasal dari kompresor dan aquarium air pump yang dialirkan melalui lubang-lubang kecil pada dasar reaktor (sparger). Jenis aliran udara dijaga agar tetap dalam regim aliran bubble flow. Selama pengoperasian, DO reaktor dijaga untuk selalu berada diatas 3 mg/l. Reaktor yang digunakan ada tiga, dua reaktor akan digunakan untuk pengoperasian satu variasi konsentrasi dan satu reaktor lagi sebagai cadangan biomassa.

- 2.3  Pengkondisian Reaktor

- Seeding dan aklimatisasi dilakukan untuk menumbuhkan mikroorganisme yang akan digunakan untuk mendegradasi limbah biodiesel. Seeding berasal dari lumpur tapioka artifisial yang ditumbuhkan secara aerob. Aklimatisasi dilakukan dengan memberikan glukosa dengan perbandingan antara glukosa dengan limbah  80% : 20% seterusnya dikurangi sampai pada akhirnya tidak diberikan glukosa sama sekali. Aklimatisasi bertujuan untuk mendapatkan kultur mikroorganisme yang stabil dan dapat beradaptasi dengan limbah cair biodiesel. Selama aklimatisasi DO dikondisikan untuk selalu diatas 3 mg/ l dan perbandingan C, N, dan P dalam limbah adalah  100, 5, dan 1 (Bitton, 1994). Penambahan trace element dilakukan selama pengoperasian karena perbandingan C, N, dan P dalam limbah biodiesel belum mencukupi.

- Selama periode aklimatisasi ini dilakukan pemeriksaan parameter organik (mg/l KmnO4), VSS, pH,  dan temperatur. Konsentrasi oksigen terlarut selalu dijaga diatas 4 mg/l untuk memastikan proses aerob dapat berlangsung baik. Temperatur dalam proses juga dijaga pada temperatur kamar dan dalam rentang pH normal. Proses aklimatisasi dianggap selesai jika pH, VSS, temperatur dan efisiensi penyisihan senyawa organik telah konstan dengan fluktuasi yang tidak lebih dari 10%.

- 2.4  Pengoperasian Reaktor Batch

- Setelah aklimatisasi tercapai, dimana mikroorganisme diperkirakan sudah cukup mampu mengolah limbah cair biodiesel maka reaktor siap untuk dioperasikan. Pengoperasian reaktor dilakukan dalam beberapa variasi konsentrasi COD yaitu; 1000 mg/l, 2000 mg/l, 4000 mg/l, dan 6000 mg/l. Masing-masing konsentrasi dioperasikan pada kedua reaktor yang telah disiapkan dengan menggunakan media yang telah diaklimatisasi sebelumnya. Selama pengoperasian dilakukan penambahan trace mineral dan menjaga agar kandungan DO selalu berada diatas 3 mg/l. Parameter yang dianalisis adalah COD, VSS, dan pH dan temperatur.

- 2.5. Pengumpulan Data

- Pengumpulan untuk setiap parameter yang akan diukur dilakukan duplo sehingga didapatkan data yang kira-kira dapat mewakili kondisi sebenarnya dari reaktor tersebut. Pengambilan sampel dilakukan setiap hari pada jam yang sama. Parameter-parameter yang diukur meliputi COD, VSS, pH, temperatur dan DO

- 2.6  Pengolahan dan Analisis Data

- Pengolahan dan analisis data yang dilakukan untuk menggambarkan kinerja reaktor batch dalam mengolah limbah biodiesel. Analisis meliputi:

- 1. Menentukan kategori mikroorganisme yang tumbuh pada reaktor berdasarkan rentang pH dan temperatur.

- 2.  Mencari efisiensi penyisihan COD untuk masing-masing variasi konsentrasi.

- 3.  Melihat pengaruh penurunan COD terhadap biomassa

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tahap Seeding dan Aklimatisasi

Tahap seeding dan aklimatisasi merupakan tahap pencarian bibit mikroorganisme yang unggul dalam mengolah limbah yang akan disisihkan kandungan organiknya. Dari hasil pengukuran organik selama aklimatisasi didapatkan efisiensi penyisihan organik pada aklimatisasi pertama Reaktor 1 sebesar 59,88 % dan Reaktor 2 sebesar 81,26 %. Penyisihan organik aklimatisasi kedua berturut-turut dari Reaktor 1, dan 2 adalah 71,52 % dan 80,45 %. Penyisihan organik aklimatisasi ketiga berturut-turut dari Reaktor 1 dan 2 adalah 64,29 % dan 72,80 %. Penyisihan organik aklimatisasi keempat Reaktor 1 sebesar 75,89% dan Reaktor 2 sebesar 67,54 %.

Efisiensi penyisihan organik pada masa aklimatisasi naik turun tetapi pada akhir aklimatisasi efisiensi penyisihan meningkat dan relatif stabil. Hal ini menandakan bahwa mikroorganisme yang ada didalam reaktor sudah mulai terbiasa untuk menggunakan bahan organik yang terkandung dalam limbah tersebut untuk tumbuh dan mensintesa selnya. Data pengukuran VSS selama aklimatisasi juga berfluktuasi naik turun dengan kecenderungan pada akhir aklimatisasi VSS naik (gambar 3.1). Hal ini menunjukkan bahwa mikroorganisme yang tumbuh pada masa aklimatisasi masih beradaptasi dengan kondisi substrat, pH, temperatur, dan DO yang ada.

Pengoperasian reaktor pada beberapa konsentrasi dilakukan lebih kurang sebulan setelah aklimatisasi dengan pertimbangan mikroorganisme yang diaklimatisasi telah cukup mampu untuk menyisihkan organik yang ada dalam limbah. Kemampuan ini ditandai dengan efisiensi penyisihan organik pada aklimatisasi terakhir yang relatif stabil sehingga pengoperasian reaktor dapat mulai dilakukan.

Gambar 3.1. Profil Efisiensi Penyisihan Organik dan Pertumbuhan Biomassa

pada Aklimatisasi ke-4

3.2.	Kinerja Reaktor Batch

3.2.1.	Konsentrasi Limbah Cair Biodiesel 1000 mg/l  COD

Kinerja reaktor pada konsentrasi limbah 1000 mg/l COD pada awalnya tidak terlalu baik. Hal ini ditandai dengan penurunan COD yang sangat kecil dan hampir tidak terjadi pertumbuhan biomassa. Memasuki hari ketiga terjadi penurunan COD yang cukup besar yang berarti biomassa menggunakan substrat yang ada limbah untuk pertumbuhannya. Hal ini terbukti dengan naiknya jumlah biomassa dalam limbah (Gambar 3.2). Pada hari keempat sampai dengan hari ketujuh penurunan COD tidak terlalu signifikan ditandai juga dengan pertumbuhan biomassa yang sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena suplai makanannya sudah berkurang sedangkan biomassa banyak sehingga akan ada biomassa yang mengalami kematian.

Gambar 3.2.  Profil Pertumbuhan Biomassa dan Penurunan COD

pada Konsentrasi 1000 mg/l COD

Dari profil penurunan COD diperoleh efisiensi penyisihan COD rata-rata pada konsentrasi limbah cair biodiesel 1000 mg/l COD sebesar 51,61%. Efisiensi penyisihan ini masih tergolong rendah mengingat pengolahan secara aerob cukup andal untuk mengolah limbah dengan kandungan COD kecil dari 4000 mg/l COD. Hal ini mungkin disebabkan proses aklimatisasi yang belum sempurna sehingga pada saat reaktor dioperasikan pada konsentrasi 1000 mg/l COD, biomassa masih beradaptasi dengan substrat yang ada.

3.2.2.	Konsentrasi Limbah Cair Biodiesel 2000 mg/l  COD

Kinerja reaktor pada konsentrasi limbah 2000 mg/l COD hampir sama dengan kinerja reactor pada konsentrasi 1000 mg/l. Penurunan COD yang cukup drastis terjadi pada hari kedua dan ketiga kemudian berkurang pada hari selanjutnya (Gambar 5.3). Dari profil penurunan COD diperoleh efisiensi penyisihan COD rata-rata pada konsentrasi limbah cair biodiesel 2000 mg/l COD sebesar 52,25%.

Gambar 3.3.  Profil Pertumbuhan Biomassa dan Penurunan COD

pada Konsentrasi 2000 mg/l COD

Efisiensi penyisihan COD pada variasi konsentrasi limbah 2000 mg/l COD ini masih cukup rendah tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan efisiensi penyisihan COD pada variasi konsentrasi limbah 1000 mg/l COD. Fenomena ini mungkin dikarenakan substrat awal yang tersedia lebih banyak sehingga biomassa  juga lebih banyak menggunakannya untuk membentuk biomassa baru dalam waktu yang relatif lebih cepat.

3.2.3.	Konsentrasi Limbah Cair Biodiesel 4000 mg/l  COD

Dari data penurunan COD diperoleh efisiensi penyisihan COD rata-rata pada konsentrasi limbah 4000 mg/l COD sebesar 85,42%. Dari angka tersebut dapat dipastikan bahwa efisiensi penyisihan COD telah terjadi secara optimal. Laju penyisihan COD yang  besar ini ditandai juga dengan pertumbuhan biomassa yang tinggi pada hari yang sama dengan pengisian limbah kedalam reaktor sampai dengan hari keenam (Gambar 3.4). Waktu yang diperlukan untuk menyisihkan COD oleh biomassa lebih panjang dibandingkan dengan waktu penyisihan pada konsentrasi 1000 dan 2000 mg/l COD yaitu 10 hari. Hal ini sebanding dengan jumlah substrat yang akan dipisahkan oleh biomassa tersebut.

Gambar 3.4.  Profil Pertumbuhan Biomassa dan Penurunan COD

pada Konsentrasi 4000 mg/l COD

3.2.4.	Konsentrasi Limbah Cair Biodiesel 6000 mg/l  COD

Dari data penurunan COD diperoleh efisiensi penyisihan COD rata-rata pada konsentrasi limbah 6000 mg/l COD sebesar 88,37%. Waktu yang diperlukan untuk menyisihkan COD oleh biomassa lebih panjang dibandingkan dengan waktu penyisihan pada konsentrasi 4000 mg/l COD yaitu 11 hari. Hal ini sebanding dengan jumlah substrat yang akan dipisahkan okleh biomassa tersebut. Penurunan COD mulai terjadi pada hari yang sama dengan waktu pengisian limbah ke dalam reaktor, berarti mikroorganisme sudah benar-benar terbiasa untuk menggunakan limbah cair biodiesel sebagai substrat untuk pertumbuhannya (Gambar 3.5).

Selama pengoperasian pada keempat variasi konsentrasi limbah cair biodiesel tersebut diperoleh  pH limbah selama proses berkisar antara 3,92 – 9,15. Hal ini mengindikasikan bahwa mikroorganisme yang berperan dalam reaktor ini adalah asidofilik, neutrofilik dan alkalifilik. Temperatur proses berada pada rentang 22 – 26oC mengindikasikan mikroorganisme yang terlibat dalam proses dikategorikan mesophilic.

Gambar 3.5.  Profil Pertumbuhan Biomassa dan Penurunan COD

pada Konsentrasi 6000 mg/l COD

Drai keempat variasi konsentrasi COD diperoleh efisiensi tertinggi terjadi pada limbah cair biodiesel dengan konsentrasi 4000 dan 6000 mg/l COD. Dari angka efisiensi penyisihan COD tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi COD awal maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyisihkannya, yang berarti kecepatan degradasinya semakin menurun. Dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa biodegradasi secara aerob ini mampu menurunkan konsentrasi COD yang berarti ada pengaruh biodegradasi secara aerob terhadap penurunan COD.

Gambar 5.6. Grafik Efisiensi Penyisihan COD pada Variasi Konsentrasi COD

4. Simpulan dan Saran

4.1.	Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Efisiensi penyisihan COD rata-rata pada limbah cair biodiesel tertinggi terjadi pada konsentrasi 6000 yaitu sebesar 88,37% dan pada konsentrasi 4000 mg/l COD sebesar 85,42%

- Semakin besar konsentrasi COD yang akan diolah semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk mendegradasinya

- Diketahui bahwa biodegradasi secara aerob mampu menurunkan jumlah COD dalam limbah cair biodiesel.

4.2.	Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian lebih lanjut:

- Aplikasi lapangan pengolahan limbah cair biodiesel secara aerob

- Melakukan pengolahan secara aerob dengan variasi mikroorganisme sehingga dapat diperoleh mikroorganisme yang paling efektif untuk menyisihkan COD dalam limbah cair biodiesel.

# DAFTAR PUSTAKA

- Benefied, L.D, Difford., Randall, W. (1980), Biological Process Design for Wastewater Treatment, Prentice Hall , 24 – 58.

- Bitton, G. (1991), Wastewater Microbiology, John Wiley and Sons, New York, 31 – 49, 311 – 323.

- Djajadiningrat, A.H., Wisjnuprapto. (1991), Bioreaktor Pengolahan Limbah Cair, Teknik Lingkungan FTSP, Institut Teknologi Bandung, 1 – 27.

- Eweis, J., B, Ergas., J, Sarina., D, Chang., P.Y. Schroeder., D, Edward. (1998), Bioremediation Principles, Mc Graw Hill, USA, 80 – 84.

- Grady, P.L., Lim, H.C. (1980), Biological Wastewater Treatment Theory and Applications, Marcel Dekker Inc, New York, 3 – 13.

- Metcalf & Eddy. (2003), Wastewater Engineering Treatment and Reuse, Mc Graw Hill, New York, 545 – 610.

- Siebel, M.A. (1989), Introduction to Bioprocess Engineering, University Technology Delft, Netherland,

- Shuler M.L., Kangi, F. (1992), Bioprocess Engineering : Basic Concepts, Prentice Hall Inc, New Jersey, 168 - 175.

- Suriawiria, Unus. (1996), Mikrobiologi Air, Penerbit Alumni, Bandung, 52 – 60.

- Wisjnuprapto. (1995), Pengantar Bioproses, Teknik Lingkungan FTSP, Institut Teknologi Bandung, 23 – 30.